## 2222017 Mediciones
MEDICIONES
CAPITULO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAPITULO A
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICION | IMPORTE
1 | PA/mes | Mantenimiento preventivo mensual según gamas, periodicidades definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Deberá incluirse gasto de personal, vehículos, consumibles, herramientas, gestión de residuos, vestuario, formación y todo aquello que está indicado y que por normativa deben cumplir las empresas que prestan servicios de mantenimiento contra incendios. |  | 60 | 0
TOTAL |  | CAPITULO A |  |  | 0
CAPITULO B MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CAPITULO B
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICION | IMPORTE
1 | ml | Reparación de avería en tubo PE Ø 315 PN 16 en calzada |  | 7 | 0
2 | ml | Reparación de avería en tubo PEØ 315 PN 16 en acera |  | 7 | 0
3 | ml | Reparación de avería en tubo PE Ø 250 PN 16 en calzada |  | 7 | 0
4 | ml | Reparación de avería en tubo PE Ø 250 PN 16 en acera |  | 4 | 0
5 | ml | Reparación de avería en tubo PE Ø 315 PN 16 en Zona de maniobra con pavimento de hormigón |  | 3 | 0
6 | ml | Reparación de avería en tubo PE Ø 250 PN 16 en Zona de maniobra con pavimento de hormigón |  | 3 | 0
7 | Ud | Sustitución de válvula de compuerta DN 250 PN 16 para tubo PE |  | 10 | 0
8 | Ud | Sustitución de válvula de compuerta DN 300 PN 16 para tubo PE |  | 2 | 0
9 | Ud | Sustitución de ventosa Ø 315 / 2” para tubo PE |  | 2 | 0
10 | Ud | Sustitución de ventosa Ø 250 / 2” para tubo PE |  | 4 | 0
11 | Ud | Sustitución de descarga Ø 315 / 110 para tubo PE |  | 2 | 0
12 | Ud | Sustitución de descarga Ø 250 / 110 para tubo PE |  | 2 | 0
13 | Ud | Sustitución de hidrante Ø 100 sobre tubo PE Ø315 |  | 1 | 0
14 | Ud | Sustitución de hidrante Ø100 sobre tubo PEØ250 |  | 1 | 0
15 | ml | Reparación de avería en tubo FD Ø 200 PN 16 en calzada |  | 3 | 0
16 | ml | Reparación de avería en tubo FDØ 200 PN 16 en acera |  | 3 | 0
17 | ml | Reparación de avería en tubo FD Ø 250 PN 16 en calzada |  | 3 | 0
18 | ml | Reparación de avería en tubo FD Ø 250 PN 16 en acera |  | 3 | 0
19 | ml | Reparación de avería en tubo FD Ø 200 PN 16 en Zona de maniobra con pavimento de hormigón |  | 2 | 0
20 | ml | Reparación de avería en tubo FD Ø 250 PN 16 en Zona de maniobra con pavimento de hormigón |  | 2 | 0
21 | Ud | Sustitución de válvula de compuerta DN 250 PN 16 para tubo FD |  | 2 | 0
22 | Ud | Sustitución de válvula de compuerta DN 200 PN 16 para tubo FD |  | 5 | 0
23 | Ud | Sustitución de ventosa Ø 200 / 2” para tubo FD |  | 2 | 0
24 | Ud | Sustitución de ventosa Ø 250 / 2” para tubo FD |  | 5 | 0
25 | Ud | Sustitución de descarga Ø 200 / 100 para tubo FD |  | 2 | 0
26 | Ud | Sustitución de descarga Ø 250 / 100 para tubo FD |  | 2 | 0
27 | Ud | Sustitución de hidrante Ø 100 sobre tubo FD Ø200 |  | 1 | 0
28 | Ud | Sustitución de hidrante Ø100 sobre tubo FD Ø250 |  | 1 | 0
29 | Ud | Sustitución bomba jockey |  | 1 | 0
30 | Ud | Intervención de urgencia para atención a mantenimiento de nave |  | 50 | 0
31 | Hora | Encargado |  | 10 | 0
32 | Hora | Oficial 1ª |  | 10 | 0
33 | Hora | Peón / Ayudante |  | 10 | 0
34 | Ud | Trabajos de localización de fugas de agua con técnica de inyección de gas trazador en las tuberías de agua controlando un tramo de hasta 100 ml y un diámetro de 250 mm en fosa dúctil |  | 5 | 0
35 | Ud | Trabajos de localización de fugas de agua con técnica de inyección de gas trazador en las tuberías de agua controlando un tramo de hasta 100 ml y un diámetro de 250 mm en polietileno |  | 5 | 0
36 | Ud | Trabajos de localización de fugas de agua con técnica de inyección de gas trazador en las tuberías de agua controlando un tramo de hasta 100 ml y un diámetro de 315 mm en polietileno |  | 2 | 0
37 | m3 | Excavación de zanja de hasta 1 m de anchura y hasta 2 m de profundidad, en terreno de tráfico, con compresor y carga mecánica del material excavado |  | 1 | 0
38 | m3 | Relleno y apisonaje de zanja de anchura hasta 0,6 m, con el 50% de arena y el 50% de tierra de la propia excavación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con compactación del 95 %PM |  | 5 | 0
39 | m2 | Pavimento de panot pera acera gris de 20x20x2,5 cm, clase la, precio superior, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a true de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland |  | 5 | 0
40 | m3 | Subbase de hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 10 mm, vertido desde camión con tendido y vibrado manual, con acabado manejado |  | 5 | 0
41 | Ud | Armario metálico con cierre normalizado, para instalación de contador de agua, de 800x600x300 mm, instalado empotrado en muro |  | 5 | 0
42 | Ud | Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 2", de 16 bar de presión nominal, cuerpo fundido nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) con revestimiento de resina epoxi (250 micras), compuerta de fundición+EPDM y cierre de asiento elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con volante de fundición, montada en arqueta de canalización enterrada |  | 10 | 0
43 | m | Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, serie SDR 11, UNE-EN 12201-2, conectado a presión, soldado, con grado de dificultad media, utilizando accesorios de plástico y colocado superficialmente |  | 5 | 0
44 | Pack | Suministro y sustitución de las baterías del Si (pack 40 ud.), baterías 12V 7,2AH FASTON 6,3mm. |  | 1 | 0
45 | Ud | Suministro y colocación de T para tubo de polietileno tipo PE 100 SDR 11 (PN16) según UNE-EN 12201-3, DN225, con ramal a 90", DN225, para unión por fusión a tope/electrofusión |  | 2 | 0
46 | Ud | Suministro y colocación de manguito para tubo de polietileno tipo PE 100 SOR 11 (PN16) según UNE-EN 12201-3, ON225, para unión por electrofusión |  | 2 | 0
47 | m | Suministro de tubo de polietileno tipo PE 100 SOR 11 (PN16) según UNE-EN 12201-2, DN225, en barras. |  | 2 | 0
48 | Ud | Suministro de codo de 90" para tubo de polietileno tipo PE 100 SOR 11 (PN16) según UNE-EN 12201-3, DN225, para unión por electrofusión |  | 1 | 0
49 | Ud | Suministro de portabridas para tubo de polietileno inyectado tipo PE 100 SOR 11 (PN 16) según UNE-EN 12201-3, DN225, para unión por fusión a tope/electrofusión, incluida brida móvil de acero según UNE-EN 1092- 1, DN200, PN16, y parte proporcional de juntas y tornillos |  | 2 | 0
50 | Ud | Suministro de válvula de compuerta manual con unión embridada, ON250, PN16, de cuerpo corto, cuerpo y tapa de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGGSO) PN16, con revestimiento de resina epoxi (2SO micras), compuerta de fundición+ EPDM y cierre de asiento elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), accionamiento por volante de fundición, parte proporcional de juntas y tornillos |  | 2 | 0
51 | Ud | Suministro de carrito extensible de desmontaje con bridas, con trompo interior y exterior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanqueidad mediante junta tórica de (EPDM) y brida de compresión de estanqueidad, esparcimientos no pasantes y revestimiento de resina epoxi (150 micras), DN250, PN16 |  | 2 | 0
52 | Ud | Suministro de válvula de retención de tobera con unión embridada, DN250, PN16, de cuerpo de fundición dúctil EN-GJS-400-15 (GGG40), cuerpo interno y obturador en bronce libre de zinc, obturador de estanqueidad revestido en EPOM (vulcanizado), tasa de escape 1 segundos DIN 3230 (O gotas por minuto), con revestimiento de pintura epoxi |  | 2 | 0
TOTAL |  | CAPITULO B |  |  | 0
CAPITULO C MEJORAS INSTALACIÓN
CAPITULO C
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICION | IMPORTE
1 | Ud | Suministro y colocación de detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos contactos NA/NC, de 8" DN 200 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar. Incluso tubo protector y cables eléctrico |  | 40 | 0
2 | Ud | Detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos contactos NA/NC, de 3" DN 80 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar. Incluso tubo protector y cables eléctricos. |  | 40 | 0
3 | Ud | Detector de flujo tipo paleta con retardo de hasta 90 segundos y dos contactos NA/NC, de 2" DN 50 mm de diámetro, para una presión máxima de trabajo de 31 bar. Incluso tubo protector y cables eléctricos. |  | 31 | 0
4 | Ud | Suministro y colocación de presostato de supervisión de alta y baja presión con dos contactos NA/NC, rango de regulación de 0,7 a 12,1 bar, para una presión máxima de trabajo de 17,2 bar. Incluso tubo protector y cables eléctricos. |  | 20 | 0
TOTAL |  | CAPITULO C |  |  | 0
IMPORTE TOTAL LICITACIÓN (A + B + C) |  |  |  | 0