## 2422011 Mediciones
A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Exutores ZAL Port (BCN)
NUM. | NAVE | MODULO | INSTALACIONES | EXUTORES | COSTE/AÑO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | A 1.1. | Mod 1 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0
2 |  | Mod 2 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0
3 | A 1.2. | Mod 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
4 |  | Mod 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
5 |  | Mod 7 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
6 |  | Mod 8 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
7 | A 2.2. | Mod 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
8 |  | Mod 17 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0
9 |  | Mod 18 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
10 |  | Mod 19 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
11 | A 4.1. | Mod 29 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0
12 |  | Mod 30 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
13 |  | Mod 31 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
14 |  | Mod 32 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0
15 |  | Mod 33 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
16 | A 4.2. | Mod 35 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0
17 |  | Mod 36 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0
18 |  | Mod 37 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0
19 |  | Mod 38 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
20 | A 5.1. | Mod 41 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
21 |  | Mod 42 | 2 | 24 | 0 | 3 | 0
22 |  | Mod 43 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
23 |  | Mod 45 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
24 |  | Mod 46 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
25 |  | Mod 47 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0
26 | A 5.2. | Mod 50 | 1 | 36 | 0 | 3 | 0
27 |  | Mod 51 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0
28 |  | Mod 52 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
29 | A.7.1.2. | Mod 60 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
30 | A 8.1.2. | Mod 71-72-73-74-75 | 2 | 45 | 0 | 3 | 0
31 | A 8.2.1. | Mod 81 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
32 |  | Mod 82 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0
33 |  | Mod 83 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
34 |  | Mod 84 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
35 |  | Mod 85 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
36 | A 8.2.2. | Mod 90 | 1 | 51 | 0 | 3 | 0
37 | A 8.3.1. | Mod 95 | 1 | 44 | 0 | 3 | 0
38 | A 8.3.1. | Pasillo A 8.3. | 1 | 5 | 0 | 3 | 0
39 | A 8.3.2. | Mod 96 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0
TOTAL | Exutores ZAL Port (BCN) |  | 46 | 613 |  |  | 0
Exutores ZAL Port (Prat)
NUM. | NAVE | MODULO | INSTALACIONES | EXUTORES | COSTE/AÑO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | A 11-12-13 | 105 | 3 | 209 | 0 | 3 | 0
2 | A 19.1. | Mod 118-119 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 120-121 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0
3 | A 19.2. | Mod 122-123-125 | 3 | 40 | 0 | 3 | 0
4 | A 20-21 | Mod 127 | 1 | 96 | 0 | 3 | 0
5 | A 22.1. | Mod 136 | 2 | 28 | 0 | 3 | 0
6 | A 23.1. | Mod 140 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
7 | A 23.2. | Mod 143 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
8 | A 24.1 | Mod 145-146-147-148 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0
9 | A 24.2 | Mod 150 | 1 | 30 | 0 | 3 | 0
10 | A 25.1. | Mod 152-153 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
11 | A 25.1. | Mod 154 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0
12 | A 25.2 | Mod 155-156-157 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0
13 | A 25.2 | Mod 158 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
14 | A 26.1. | Mod 161 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 162 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 163-164 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0
15 | A 26.2. | Mod 165-166 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 167 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 168 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0
| A 30 | Mod 175 | 1 | 53 | 0 | 3 | 0
16 | A 31.1. | Mod 180-181 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 182-183 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0
17 | A 31.2. | Mod 185 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 186 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 187 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 188 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
18 | A 32.1 | Mod 190 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 191 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 192 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 193 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
19 | A 32.2 | Mod 195-196 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 197-198 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0
20 | A 33.1 | Mod 200-203 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0
21 | A 33.2 | Mod 205-206 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0
|  | Mod 207-208 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0
22 | A 34.1 | Mod 209 | 1 | 44 | 0 | 3 | 0
23 | A 34.2 | Mod 215 - 216 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
24 | A 36.1 | Mod 233 - 234 - 235 - 236 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0
25 | ZAM | Mod 237 | 3 | 120 | 0 | 3 | 0
TOTAL | Exutores ZAL Port (Prat) |  | 51 | 953 |  |  | 0
Exutores ZAL Port - Ciutat
NUM. | NAVE | MODULO | INSTALACIONES | EXUTORES | COSTE/AÑO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | BZ2 A 1.2. | Mod 239 | 1 | 20 | 0 | 3 | 0
TOTAL | Exutores ZAL Port - Ciutat |  | 1 | 20 |  |  | 0
A) TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 AÑOS | [6 empty] | 0
B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CAPITULO | 01 | MATERIALES Y MANO DE OBRA
NUM. | UM | DESCRIPCION |  |  | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Tarjeta señal averías |  |  | 0 | 12 | 0
2 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Cilindro neumático de simple efecto |  |  | 0 | 20 | 0
3 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Distribuidor neumático de cuadro de control |  |  | 0 | 5 | 0
4 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Conmutador eléctrico de cuadro de control |  |  | 0 | 5 | 0
5 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Amplificador y sensor de lluvia |  |  | 0 | 10 | 0
6 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Fusible térmico doble |  |  | 0 | 20 | 0
7 | UD | Suministro, colocación, sustitución de Tarjeta sensor de lluvia |  |  | 0 | 20 | 0
8 | UD | Suministro, colocación, sustitución de conjunto de Baterías 12 v 7 Ah en cuadro de control |  |  | 0 | 75 | 0
9 | UD | Suministro y colocación de carteles de señalización de 210 x 297, indicando posición de botoneras de exutorios. |  |  | 0 | 35 | 0
10 | UD | Suministro, colocación, sustitución de correa de transmisión de compresor |  |  | 0 | 25 | 0
11 | UD | Suministro, colocación, sustitución de electroválvula de cuadro de control |  |  | 0 | 25 | 0
12 | UD | Suministro, colocación, sustitución de presostato de cuadro de control |  |  | 0 | 25 | 0
13 | UD | Suministro, colocación, sustitución de sensor de temperatura |  |  | 0 | 25 | 0
14 | UD | Suministro, colocación, sustitución de filtro de aire de compresor |  |  | 0 | 25 | 0
15 | UD | Suministro, colocación, sustitución de purga autómatica de compresor |  |  | 0 | 15 | 0
16 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 25 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 2 | 0
17 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 50 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 5 | 0
18 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 100 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 5 | 0
19 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 200 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 2 | 0
20 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 270 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 1 | 0
21 | UD | Suministro, colocación, sustitución de compresor de 500 lts, incluyendo la legalización. |  |  | 0 | 1 | 0
22 | UD | Suministro e instalación de seta de emergencia en cuadro de control |  |  | 0 | 5 | 0
23 | UD | Suministro e instalación de zumbador acústico en cuadro de control |  |  | 0 | 5 | 0
24 | UD | Sustitución de motor en barrera automática/cortina de humo situada a 10 m de altura, contemplando: Desmontaje de cajon de chapa envolvente de la barrera, accediendo con elevador de tijera. Desmontaje de la barrera automática de su alojamiento. Sustitución del motor eléctrico y de la fuente de alimentación. Posterior Montaje del cajon de chapa envolvente y de la barrera. |  |  | 0 | 1 | 0
25 | UD | Precio/Hora técnico especialista en horario normal de lunes a viernes de las 8:00 a 18:00 h. |  |  | 0 | 250 | 0
26 | UD | Precio/Hora técnico especialista en horario extraordinario de lunes a viernes de las 18:00 a 8:00 h. o festivos |  |  | 0 | 75 | 0
28 | UD | Suministro y sustitución de filtro regulador de compresor |  |  | 0 | 5 | 0
29 | UD | Suministro y sustitución de filtro de aire para motor compresor |  |  | 0 | 5 | 0
30 | UD | Suministro y sustitución de presostato para compresor |  |  | 0 | 5 | 0
31 | UD | Suministro y sustitución manómetro de servicio |  |  | 0 | 5 | 0
32 | UD | Suministro y sustitución bobina para electroválvula cuadro de control |  |  | 0 | 5 | 0
33 | UD | Suministro y sustitución correa compresor |  |  | 0 | 5 | 0
34 | UD | Cambio de aceite y filtros |  |  | 0 | 5 | 0
35 | UD | Suministro y sustitución testigos cuadro electrico |  |  | 0 | 5 | 0
36 | UD | Suministro y sustitución cuadro de accionamiento 1 zona simple efecto |  |  | 0 | 3 | 0
36 | UD | Suministro y sustitución cuadro de accionamiento 2 zonas simple efecto |  |  | 0 | 3 | 0
35 | UD | Suministro y sustitución pistón |  |  | 0 | 5 | 0
TOTAL | CAPITULO | 01 MATERIALES Y MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
CAPITULO | 02 | MEDIOS DE ELEVACIÓN
NUM. | UM | DESCRIPCION |  |  | P.U. | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | DIA | Suministro de tijera eléctrica de 15metros. |  |  | 0 | 25 | 0
2 | DIA | Suministro de brazo articulado eléctrico 20metros |  |  | 0 | 25 | 0
3 | UD | Transporte y recogida de cualquier tipo de elemento de elevación. |  |  | 0 | 10 | 0
TOTAL |  | 02 MEDIOS DE ELEVACIÓN |  |  |  |  | 0
B) TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 3 AÑOS | [6 empty] | 0
C) MANTENIMIENTO NORMATIVO
CAPITULO | 03 | INSPECCIONES Y LEGALIZACIONES
NUM. | UM | DESCRIPCION |  |  | P.U. | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | UD | Realización de Prueba Nivel A según RD 2060/2008, incluyendo costes de servicios de organismos oficiales |  |  | 0 | 20 | 0
2 | UD | Realización de Prueba Nivel B según RD 2060/2008, incluyendo costes de servicios de organismos oficiales |  |  | 0 | 35 | 0
3 | UD | Realización de Prueba Nivel C según RD 2060/2008, incluyendo costes de servicios de organismos oficiales |  |  | 0 | 20 | 0
4 | UD | Legalización instalación de aire comprimido (Superficie 2.500 m2), que incluyá: |  |  | 0 | 20 | 0
Memoria descriptiva instalación
Planos de la instalación
Cumplimentación de impresos EP-1 y firma de certificados EP-2
Entrega de la documentación a una E.I.C. Abonando tasas correspondientes
Asistencia Técnica presencial en caso de posible inspección aleatoria por parte del Dpto. de Industria de la Generalitat, Entidad Oficial de Inspección y Control Técnico
Derechos de visado y servicios de organismos oficiales
5 | UD | Coste anual de revisión adicional estandar (1 compresor y 12 exutores) según protocolo de mantenimiento reflejado en el Pliego de Prescripciones Técnicas (pág. 4) |  |  | 0 | 5 | 0
TOTAL | CAPITULO | 34 INSPECCIONES Y LEGALIZACIONES |  |  |  |  | 0
C) TOTAL MANTENIMIENTO NORMATIVO 3 AÑOS | [6 empty] | 0
TOTAL |  | IMPORTE TOTAL LICITACIÓN |  |  |  |  | 0