## 2522013 Mediciones
Diseño integral del sistema de protección contra incendios (PCI) para Nave logística en la Parcela A.27-28-29 de la ZAL Port (PRAT)
MEDICIONES
NUM. | UM | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | PA | Análisis normativo inicial y estrategia PCI | Evaluación del RSCIEI 2025, identificación de exigencias normativas y desviaciones. Informe inicial para promotor y equipo. |  | 1 | 0
2 | PA | Diseño del sistema de rociadores automáticos | Cálculos hidráulicos, definición de densidades, caudales y presiones. Planos, memoria técnica y esquemas funcionales. |  | 1 | 0
3 | PA | Diseño del sistema de control de humos | Cálculo por método de zona + validación CFD, definición de exutorios, ventiladores y control. Planos y justificación normativa. |  | 1 | 0
4 | PA | Estudio prestacional (UNE-ISO 23932) | Objetivos, metas, criterios de aceptación, enfoque metodológico y memoria técnica. |  | 1 | 0
5 | PA | Simulaciones CFD (mínimo 12 escenarios) | Modelado, simulación con FDS, análisis de resultados y criterios ASET/RSET. Código fuente y documentación editable. |  | 1 | 0
6 | PA | Informe técnico completo | Documento final integrable en licencia, con medidas correctoras, resumen ejecutivo, tablas y anexos. |  | 1 | 0
7 | PA | Documentación para solicitud de excepcionalidad | Preparación de formularios PBD, justificación, asistencia en reuniones con Bombers. |  | 1 | 0
8 | PA | Redacción del proyecto general PCI | Memoria, planos, compatibilidades, requisitos para control preventivo y tramitación por Canal Empresa. |  | 1 | 0
9 | PA | Coordinación técnica y asistencia durante tramitación | Reuniones, seguimiento con administración y soporte técnico al promotor. |  | 1 | 0
10 | PA | Informe de tercera parte (entidad acreditada – validación) | Validación externa independiente para justificación prestacional (puede licitarse aparte si lo asume el promotor). |  | 1 | 0
IMPORTE TOTAL | [5 empty] | 0