## Presupuesto
Elaboración de Proyecto Ejecutivo, Dirección de obra y Ejecución de las obras de instalación de un sistema fotovoltaico con batería en el Edificio Service Center
Capítulo 01 |  | Proyecto
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Desarrollo del Proyecto Básico y Ejecutivo, incluyendo cálculos eléctricos, estructurales, estudios de integración de sistemas y tramitación de licencias necesarias. | 1 |  | 0
TOTALCAPÍTULO 01 |  | Capítulo 01 Proyecto |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 01 |  | Dirección Facultativa y coordinación de seguridad y salud
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Dirección Facultativa del proyecto, comprendiendo la supervisión técnica integral de todas las fases de ejecución (obra civil, sistemas fotovoltaicos, BESS, BEMS y sustitución de césped), la coordinación de los distintos contratistas y subcontratistas, la gestión y resolución de incidencias durante la obra. | 1 |  | 0
2 | UD | Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución, incluyendo la elaboración, aprobación y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, conforme a la normativa vigente. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 01 Dirección Facultativa y coordinación de seguridad y salud |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 02 |  | Instalación Fotovoltaica (660 kWp)
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | Kwp | Módulos monocristalinos de 435 Wp, con una potencia total instalada de 660 kWp, incluyendo estructuras de soporte, conexionado y protecciones. | 660 |  | 0
2 | UD | Suministro e instalación de cubiertas fotovoltaicas para 5 pistas de pádel, incluyendo estructura, soportes, paneles y sistemas de drenaje, según especificaciones del pliego. | 5 |  | 0
3 | UD | Suministro e instalación de marquesinas metálicas fotovoltaicas y estructuras prefabricadas tipo Solarbloc en zona de acopio, con cimentaciones incluidas. | 1 |  | 0
4 | UD | Suministro e instalación de inversores para la planta fotovoltaica, con protecciones de CC/CA y cuadros de conexión. | 1 |  | 0
5 | UD | Canalización y tendido de cableado de CC y CA, conexiones a inversores y cuadros, según normativa REBT. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 02 Instalación Fotovoltaica (660 kWp) |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 03 |  | Sistema de Almacenamiento (BESS 1 MWh)
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Suministro e instalación de sistema BESS modular de 1 MWh, con PCS integrado, sistemas de refrigeración, protecciones y detección/extinción de incendios. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 03 Sistema de Almacenamiento (BESS 1 MWh) |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 04 |  | Building Energy Management System (BEMS)
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Suministro e instalación del controlador BEMS, licencias y configuración para la gestión integral de FV, BESS, Enerkeeper y cargadores de VE. | 1 |  | 0
2 | UD | Integración del BEMS con el sistema Enerkeeper existente y puntos de recarga de VE, garantizando comunicación y control bidireccional. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 04 Building Energy Management System (BEMS) |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 05 |  | Obra Civil y Canalizaciones
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Ejecución de canalizaciones (zanjas, arquetas, bandejas en suelo técnico) con reposición de acabados según tipo de superficie. | 1 |  | 0
2 | UD | Restitución de pavimentos afectados (aglomerado asfáltico, panot, zonas ajardinadas). | 1 |  | 0
3 | UD | Obras de adaptación del cuarto técnico para alojar el BESS, incluyendo refuerzos estructurales, ventilación y accesos. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 05 Obra Civil y Canalizaciones |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 06 |  | Sustitución de Césped de Pádel
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Retirada del césped existente, preparación de base e instalación de césped artificial específico para pádel, homologado para competiciones aficionadas/profesionales. | 5 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 06 Sustitución de Césped de Pádel |  |  | 0
Capitulo 02 |  | Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía
SubCapítulo 07 |  | Documentación final, formación y obtención de permisos
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Entrega de planos “as-built”, manuales de operación y mantenimiento, certificados de conformidad y formación al personal designado por CILSA. | 1 |  | 0
2 | UD | Gestión y obtención de permisos y legalizaciones para la planta fotovoltaica, sistema BESS, conexión eléctrica y demás instalaciones ante los organismos competentes. | 1 |  | 0
TOTAL |  | SubCapítulo 07 Documentación final, formación y obtención de permisos |  |  | 0
TOTAL |  | Capitulo 02 Sistema Integral de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía |  |  | 0
Capítulo 03 |  | Mantenimiento y soporte
NUM. | UM | DESCRIPCION | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | UD | Servicio de mantenimiento preventivo del BESS y BEMS durante 12 meses, con actualizaciones de software y soporte técnico. | 1 |  | 0
TOTAL |  | Capítulo 03 Mantenimiento y soporte |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido) |  |  |  |  | 0