## 2221008
Adecuación de los baños en las plantas -1, 1 y 2 del Edificio Service Center en la ZAL Port.
BAÑOS PLANTA -1 (SÓTANO)
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 01 |  | Trabajos previos y derribos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0101 | pa | PROTECCIÓN DE ZONAS DE PASO | 1 |  | 0
Protección de las zonas comunitarias por donde se deba pasar con escombros, material, herramientas, etc. para evitar golpes y/o desperfectos. Mediante piezas de cartón o el material necesario para cada momento de la obra.
0102 | ut | DESMONTAJE DE SANITARIOS, PICAS Y SOBRES EXISTENTES | 10 |  | 0
Desmontaje, con medios manuales, de sanitarios, picas, sobres de mármol/silestone, estructuras de soporte y los complementos existentes dentro de las estancias, dejando los espacios listos para el resto de derribos. Transporte de runa hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0103 | ut | DESMONTAJE DE PUERTAS Y PREMARCOS | 3 |  | 0
Desmontaje de puertas existentes interiores (no las de acceso principales a los baños, excepto las de minus), incluyendo premarcos, con medios manuales, transporte de escombros hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0104 | m² | REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 53.82 |  | 0
Repicado de paramentos verticales alicatados con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0105 | m² | REPICADO DE PAVIMENTO CERÁMICO | 12.17 |  | 0
Repicado de pavimento cerámico, con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0106 | m² | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO DE CARTÓN YESO | 12.17 |  | 0
Demolición y retirada de cielo raso de cartón yeso existente hasta saco, camión o contenedor al exterior.
0107 | m² | DEMOLICIÓN DE MACHÓN DE OBRA | 1.58 |  | 0
Demolición y retirada de machón de obra en la entrada de baño de mujeres, para desplazar la puerta mediante medios manuales y carga de escombros hasta saco, camión o contenedor al exterior.
0108 | m² | TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO | 18.46 |  | 0
Transporte de escombros y restos con camión a vertedero autorizado, incluyendo tasas y cánon.
BLOQUE 01 |  | TOTAL Trabajos previos y derribos |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 02 |  | Albañileria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0201 | m² | ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES | 80.38 |  | 0
Enlucido a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, acabado preparado para alicatar.
0202 | m² | PAVIMENTOS CERÁMICOS | 12 |  | 0
Suministro y colocación de pavimento de gres porcelanico, de 60x60cm, de la casa AZUVI o similar, modelo por determinar, incluye lechada y limpieza.
0203 | m² | ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 66.27 |  | 0
Suministro y colocación de azulejo de gres porcelánico, 120x60cm, de la casa AZUVI o similar, incluye lechada y limpieza.
0204 | ut | FORMACIÓN DE REGATAS Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | 11 |  | 0
Formación de regatas para paso de instalaciones, colocación de cajas de registro y posterior tapado con yeso.
0205 | ut | PREMARCOS PARA NUEVAS PUERTAS | 4 |  | 0
Suministro y colocación de nuevos premarcos de pino, medidas 720x2030x80mm, mismo grueso que las paredes existentes y para paso libre de 70cm aproximadamente.
0206 | m² | REPASOS EN CIELO RASO DE PLADUR | 6.54 |  | 0
Repasos en cielo raso de pladur dentro de las zonas de WC, para modificación de ilumnación.
0207 | m² | FORMACIÓN DE MACHÓN DE OBRA | 14.38 |  | 0
Formación de machón de obra, con ladrillo cerámico, para posterior enlucido.
0208 | pa | AYUDAS A OTROS INDUSTRIALES | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria a otros industriales que intervienen en la obra.
0209 | pa | LIMPIEZA CONTINUA | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria para la limpieza continua de la obra.
BLOQUE 02 |  | TOTAL Albañileria |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 03 |  | Instalaciones
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0301 | pa | NUEVA INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA | 1 |  | 0
Formación de nueva instalación interior de agua frío, para a dar servicio a 4 inodoros y 3 lavabos, vista en su recorrido por el falso techo y empotrada en recorridos verticales, material polipropileno o similar.
0302 | pa | NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR | 1 |  | 0
Desde caja o derivación, fromación de nueva instalación eléctrica interior, según nueva distribución, vista por falso techo y bajando empotrada en paredes, para posterior instalación de secadores de manos, iluminación de espejo e iluminación interior de las zonas de WC. Incluye mecanismos necesarios modelo JUNG LS990 o similar a definir.
BLOQUE 03 |  | TOTAL Instalaciones |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 04 |  | Iluminación
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0401 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES DOWNLIGHT | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0402 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED PLADUR | 3 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0403 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED ESPEJO | 3 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0404 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES DOWNLIGHT | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0405 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED PLADUR | 5.16 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0406 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED ESPEJO | 2.02 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0407 | u | ENCENDIDAS ZONAS WC | 5 |  | 0
Suministro y colocación de sneosres para el encendido de la iluminación interior de las zonas de WC. Modelo a determinar.
0408 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR DE EMERGENCIA | 6 |  | 0
Suministro y colocación de nuevas emergencias, incluyendo la p.p. de linea des de la caja de derivación.
BLOQUE 04 |  | TOTAL Iluminación |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 05 |  | Cielo Raso
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0501 | m² | CIELO RASO DE CARTÓN YESO WR | 5.31 |  | 0
Cielo raso continuo suspendido para cámaras humedas, situado a una altura menor de 4m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /12,5 / borde afinado. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
BLOQUE 05 |  | TOTAL Cielo Raso |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 06 |  | Carpinteria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0601 | ut | NUEVAS PUERTAS INTERIORES | 6 |  | 0
Suministro y colocaión de nuevas puertas, hechas en DM, rechapadas con melamina EGER o similar, color antracita o chapa de Roble en la cara exterior, enrasadas con paneado exterior. Cara interior con el mismo acabado que el exterior. Incluye tapetas necesarias, herrajes y mecanismos. Medidas 700x2050mm.
0602 | m² | APLACADO DE PAREDES | 8.46 |  | 0
Formación de aplacado de paredes, con melamina EGER o similar sobre tablero aglomerado, color antracita o chapa de Roble, colocados sobre rastreles, ocultos y separarado del pavimento 7cm. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
0603 | ml | ZÓCALO FENÓLICO BAJO EL APLACADO | 3.06 |  | 0
Zócalo fenólico rehundido respecto panelado, de 5cm de altura, del mismo color que la melamina del panelado.
BLOQUE 06 |  | TOTAL Carpinteria |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 07 |  | Sanitarios y complementos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0701 | ut | INODOROS | 4 |  | 0
Suministro y colocación de inodoro marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, con taza Rimless, altura confort, mochila y tapa amortiguada.
0702 | ut | URINARIOS | 0 |  | 0
Suministro y colocación de urinario ROCA modelo EURET o similar, entrada de agua superior.
0703 | ut | PORTAROLLOS | 4 |  | 0
Suministro y colocación de portarollos, marca MEDICLINIC modelo PR2783B o similar, acabado negro.
0704 | ut | LAVABOS | 3 |  | 0
Suministro y colocación de lavabo bajo encimera, DURAVIT modelo VERO o similar.
0705 | m² | ENCIMERA DE SILESTONE | 2.35 |  | 0
Suministro y colocación de encimera de Silestone, Blanco Norte o similar, gama básica, compuesto por sobre de 12mm y faldón de 20cm de 12mm de espesor, encuentro a inglete. Zócalo de 12mm y 5cm de alto. Agujeros pulidospara picas y para dispensadores de jabón. Estructura de soporte, formada por una pletina anclada a la pared y unos perfiles en voladizo, con tratamiento por corrosión.
0706 | ut | DISPENSADORES DE JABÓN | 2 |  | 0
Suministro y colocación de dispensadores de jabón, marca MEDICLINIC modelo DJSP036B o similar, acabado negro mate.
0707 | ut | SECADORES DE MANOS | 2 |  | 0
Suministro y colocación de secadores de manos murales, DYSON AIRBLADE o similar, acabado color negro. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.
0708 | m² | ESPEJOS | 2.25 |  | 0
Espejo de pared, formado por estructura metálica formada con tubo de 40x40x1,5mm pintada con imprimación y esmalte a escoger y espejo de luna pulida de 5mm.
0709 | ut | PAPELERAS | 6 |  | 0
Suministro y colocación de papeleras, modelo a definir, acabado negro mate.
0710 | ut | GRIFO LAVAMANOS TEMPORIZADO | 3 |  | 0
Suministro y colocación de grifo temporizado para lavabo.
0711 | ut | FLUXOMETRO PARA URINARIO | 0 |  | 0
Suministro y colocación de fluxómetro para urinarios.
0712 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN SIFÓN | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en sifón diseño cromado
0713 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN VÁLVULA MANUAL | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en Válvula manual para lavabo con rebosadero cromado
0714 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN INODORO | 4 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación inodoro
0715 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN URINARIO | 0 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación urinario
0716 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN LAVABO | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación lavabo
0717 | ut | COLGADORES DE PARED | 6 |  | 0
Suministro y colocación de colgadores de pared, modelo a definir, acabado negro mate.
BLOQUE 07 |  | TOTAL Sanitarios y complementos |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 08 |  | Pintura
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0801 | m² | PINTADO DE TECHOS | 12 |  | 0
Pintura plástica lisa, color a escoger, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de pladur o yeso, con una mano de fondo de preparación y dos manos de acabado, previo masillado de desperfectos aplicado a espátula y posterior fregado de la superficie.
BLOQUE 08 |  | TOTAL Pintura |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 09 |  | Limpieza final de obra
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0901 | pa | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 |  | 0
Limpieza de final de obra con empresa especializada.
BLOQUE 09 |  | TOTAL Limpieza final de obra |  |  | 0
CAPÍTULO 01 |  | Baños planta -1
BLOQUE 10 |  | Imprevistos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1001 | pa | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR | 1 | 2000 | 2000
Partida alzada a justificar en caso de imprevistos
BLOQUE 10 |  | TOTAL Imprevistos |  |  | 2000
TOTAL CAPÍTULO 01 |  |  |  |  | 2000
BAÑOS PLANTA 1
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 01 |  | Trabajos previos y derribos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0101 | pa | PROTECCIÓN DE ZONAS DE PASO | 1 |  | 0
Protección de las zonas comunitarias por donde se deba pasar con escombros, material, herramientas, etc. para evitar golpes y/o desperfectos. Mediante piezas de cartón o el material necesario para cada momento de la obra.
0102 | ut | DESMONTAJE DE SANITARIOS, PICAS Y SOBRES EXISTENTES | 27 |  | 0
Desmontaje, con medios manuales, de sanitarios, picas, sobres de mármol/silestone, estructuras de soporte y los complementos existentes dentro de las estancias, dejando los espacios listos para el resto de derribos. Transporte de runa hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0103 | ut | DESMONTAJE DE PUERTAS Y PREMARCOS | 5 |  | 0
Desmontaje de puertas existentes interiores (no las de acceso principales a los baños, excepto las de minus), incluyendo premarcos, con medios manuales, transporte de escombros hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0104 | m² | REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 185.32 |  | 0
Repicado de paramentos verticales alicatados con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0105 | m² | REPICADO DE PAVIMENTO CERÁMICO | 45.84 |  | 0
Repicado de pavimento cerámico, con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0106 | m² | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO DE CARTÓN YESO | 19.4 |  | 0
Demolición y retirada de cielo raso de cartón yeso existente hasta saco, camión o contenedor al exterior.
0107 | m² | TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO | 53.58 |  | 0
Transporte de escombros y restos con camión a vertedero autorizado, incluyendo tasas y cánon.
BLOQUE 01 |  | TOTAL Trabajos previos y derribos |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 02 |  | Albañileria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0201 | m² | ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES | 187.62 |  | 0
Enlucido a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, acabado preparado para alicatar.
0202 | m² | PAVIMENTOS CERÁMICOS | 45.84 |  | 0
Suministro y colocación de pavimento de gres porcelanico, de 60x60cm, de la casa AZUVI o similar, modelo por determinar, incluye lechada y limpieza.
0203 | m² | ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 173.32 |  | 0
Suministro y colocación de azulejo de gres porcelánico, 120x60cm, de la casa AZUVI o similar, incluye lechada y limpieza.
0204 | ut | FORMACIÓN DE REGATAS Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | 12 |  | 0
Formación de regatas para paso de instalaciones, colocación de cajas de registro y posterior tapado con yeso.
0205 | ut | PREMARCOS PARA NUEVAS PUERTAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de nuevos premarcos de pino, medidas 720x2030x80mm, mismo grueso que las paredes existentes y para paso libre de 70cm aproximadamente.
0206 | m² | REPASOS EN CIELO RASO DE PLADUR | 6.98 |  | 0
Repasos en cielo raso de pladur dentro de las zonas de WC, para modificación de ilumnación.
0207 | m² | FORMACIÓN DE MACHÓN DE OBRA | 1.56 |  | 0
Formación de machón de obra, con ladrillo cerámico, para posterior enlucido.
0208 | pa | AYUDAS A OTROS INDUSTRIALES | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria a otros industriales que intervienen en la obra.
0209 | pa | LIMPIEZA CONTINUA | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria para la limpieza continua de la obra.
BLOQUE 02 |  | TOTAL Albañileria |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 03 |  | Instalaciones
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0301 | ut | MODIFICACIÓN DE LA TOMA DE AGUA | 5 |  | 0
Desplazamiento de la toma de agua de los WC para poder instalar el nuevo modelo.
0302 | ut | MODIFICACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS DE PICAS | 4 |  | 0
Modificación de las tomas eléctricas, desde caja de falso techo, bajante encastado en pared, para posterior instalación de seca manos e iluminación de espejo.
|  | TOTAL Instalaciones |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 04 |  | Iluminación
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0401 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES DOWNLIGHT | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0402 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED PLADUR | 21.68 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0403 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED ESPEJO | 4.6 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0404 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES DOWNLIGHT | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0405 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED PLADUR | 11.62 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0406 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED ESPEJO | 4.6 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0407 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR ESPACIO ALMACENAJE Y LIMPIEZA | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0408 | u | ENCENDIDAS ZONAS WC | 5 |  | 0
Suministro y colocación de sneosres para el encendido de la iluminación interior de las zonas de WC. Modelo a determinar.
0409 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR DE EMERGENCIA | 8 |  | 0
Suministro y colocación de nuevas emergencias, incluyendo la p.p. de linea des de la caja de derivación.
BLOQUE 04 |  | TOTAL Iluminación |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 05 |  | Cielo Raso
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0501 | m² | CIELO RASO DE CARTÓN YESO WR | 19.2 |  | 0
Cielo raso continuo suspendido para cámaras humedas, situado a una altura menor de 4m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /12,5 / borde afinado. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
BLOQUE 05 |  | TOTAL Cielo Raso |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 06 |  | Carpinteria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0601 | ut | NUEVAS PUERTAS INTERIORES | 5 |  | 0
Suministro y colocaión de nuevas puertas, hechas en DM, rechapadas con melamina EGER o similar, color antracita o chapa de Roble en la cara exterior, enrasadas con paneado exterior. Cara interior con el mismo acabado que el exterior. Incluye tapetas necesarias, herrajes y mecanismos. Medidas 700x2050mm.
0602 | m² | APLACADO DE PAREDES | 17.39 |  | 0
Formación de aplacado de paredes, con melamina EGER o similar sobre tablero aglomerado, color antracita o chapa de Roble, colocados sobre rastreles, ocultos y separarado del pavimento 7cm. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
0603 | ml | ZÓCALO FENÓLICO BAJO EL APLACADO | 5.06 |  | 0
Zócalo fenólico rehundido respecto panelado, de 5cm de altura, del mismo color que la melamina del panelado.
BLOQUE 06 |  | TOTAL Carpinteria |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 07 |  | Sanitarios y complementos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0701 | ut | INODOROS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de inodoro marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, con taza Rimless, altura confort, mochila y tapa amortiguada.
0702 | ut | URINARIOS | 3 |  | 0
Suministro y colocación de urinario ROCA modelo EURET o similar, entrada de agua superior.
0703 | ut | PORTAROLLOS | 7 |  | 0
Suministro y colocación de portarollos, marca MEDICLINIC modelo PR2783B o similar, acabado negro.
0704 | ut | LAVABOS | 6 |  | 0
Suministro y colocación de lavabo bajo encimera, DURAVIT modelo VERO o similar.
0705 | m² | ENCIMERA DE SILESTONE | 4.1 |  | 0
Suministro y colocación de encimera de Silestone, Blanco Norte o similar, gama básica, compuesto por sobre de 12mm y faldón de 20cm de 12mm de espesor, encuentro a inglete. Zócalo de 12mm y 5cm de alto. Agujeros pulidospara picas y para dispensadores de jabón. Estructura de soporte, formada por una pletina anclada a la pared y unos perfiles en voladizo, con tratamiento por corrosión.
0706 | ut | DISPENSADORES DE JABÓN | 4 |  | 0
Suministro y colocación de dispensadores de jabón, marca MEDICLINIC modelo DJSP036B o similar, acabado negro mate.
0707 | ut | SECADORES DE MANOS | 4 |  | 0
Suministro y colocación de secadores de manos murales, DYSON AIRBLADE o similar, acabado color negro. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.
0708 | m² | ESPEJOS | 4.3 |  | 0
Espejo de pared, formado por estructura metálica formada con tubo de 40x40x1,5mm pintada con imprimación y esmalte a escoger y espejo de luna pulida de 5mm.
0709 | ut | PAPELERAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de papeleras, modelo a definir, acabado negro mate.
0710 | ut | GRIFO LAVAMANOS TEMPORIZADO | 6 |  | 0
Suministro y colocación de grifo temporizado para lavabo.
0711 | ut | FLUXOMETRO PARA URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y colocación de fluxómetro para urinarios.
0712 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN SIFÓN | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en sifón diseño cromado
0713 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN VÁLVULA MANUAL | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en Válvula manual para lavabo con rebosadero cromado
0714 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN INODORO | 5 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación inodoro
0715 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación urinario
0716 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN LAVABO | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación lavabo
0717 | ut | COLGADORES DE PARED | 11 |  | 0
Suministro y colocación de colgadores de pared, modelo a definir, acabado negro mate.
BLOQUE 07 |  | TOTAL Sanitarios y complementos |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 08 |  | Pintura
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0801 | m² | PINTADO DE TECHOS | 74.84 |  | 0
Pintura plástica lisa, color a escoger, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de pladur o yeso, con una mano de fondo de preparación y dos manos de acabado, previo masillado de desperfectos aplicado a espátula y posterior fregado de la superficie.
BLOQUE 08 |  | TOTAL Pintura |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 09 |  | Limpieza final de obra
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0901 | pa | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 |  | 0
Limpieza de final de obra con empresa especializada.
BLOQUE 09 |  | TOTAL Limpieza final de obra |  |  | 0
CAPÍTULO 02 |  | Baños planta 1
BLOQUE 10 |  | Imprevistos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1001 | pa | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR | 1 | 5000 | 5000
Partida alzada a justificar en caso de imprevistos
BLOQUE 10 |  | TOTAL Imprevistos |  |  | 5000
TOTAL CAPÍTULO 02 |  |  |  |  | 5000
BAÑOS PLANTA 1 (2)
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 01 |  | Trabajos previos y derribos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0101 | pa | PROTECCIÓN DE ZONAS DE PASO | 1 |  | 0
Protección de las zonas comunitarias por donde se deba pasar con escombros, material, herramientas, etc. para evitar golpes y/o desperfectos. Mediante piezas de cartón o el material necesario para cada momento de la obra.
0102 | ut | DESMONTAJE DE SANITARIOS, PICAS Y SOBRES EXISTENTES | 26 |  | 0
Desmontaje, con medios manuales, de sanitarios, picas, sobres de mármol/silestone, estructuras de soporte y los complementos existentes dentro de las estancias, dejando los espacios listos para el resto de derribos. Transporte de runa hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0103 | ut | DESMONTAJE DE PUERTAS Y PREMARCOS | 5 |  | 0
Desmontaje de puertas existentes interiores (no las de acceso principales a los baños, excepto las de minus), incluyendo premarcos, con medios manuales, transporte de escombros hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0104 | m² | REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 108.5 |  | 0
Repicado de paramentos verticales alicatados con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0105 | m² | REPICADO DE PAVIMENTO CERÁMICO | 22.9 |  | 0
Repicado de pavimento cerámico, con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0106 | m² | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO DE CARTÓN YESO | 14.65 |  | 0
Demolición y retirada de cielo raso de cartón yeso existente hasta saco, camión o contenedor al exterior.
0107 | m² | TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO | 37.41 |  | 0
Transporte de escombros y restos con camión a vertedero autorizado, incluyendo tasas y cánon.
BLOQUE 01 |  | TOTAL Trabajos previos y derribos |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 02 |  | Albañileria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0201 | m² | ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES | 108.5 |  | 0
Enlucido a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, acabado preparado para alicatar.
0202 | m² | PAVIMENTOS CERÁMICOS | 22.9 |  | 0
Suministro y colocación de pavimento de gres porcelanico, de 60x60cm, de la casa AZUVI o similar, modelo por determinar, incluye lechada y limpieza.
0203 | m² | ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 87.02 |  | 0
Suministro y colocación de azulejo de gres porcelánico, 120x60cm, de la casa AZUVI o similar, incluye lechada y limpieza.
0204 | ut | FORMACIÓN DE REGATAS Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | 9 |  | 0
Formación de regatas para paso de instalaciones, colocación de cajas de registro y posterior tapado con yeso.
0205 | ut | PREMARCOS PARA NUEVAS PUERTAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de nuevos premarcos de pino, medidas 720x2030x80mm, mismo grueso que las paredes existentes y para paso libre de 70cm aproximadamente.
0206 | m² | REPASOS EN CIELO RASO DE PLADUR | 6.98 |  | 0
Repasos en cielo raso de pladur dentro de las zonas de WC, para modificación de ilumnación.
0207 | pa | AYUDAS A OTROS INDUSTRIALES | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria a otros industriales que intervienen en la obra.
0208 | pa | LIMPIEZA CONTINUA | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria para la limpieza continua de la obra.
BLOQUE 02 |  | TOTAL Albañileria |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 03 |  | Instalaciones
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0301 | ut | MODIFICACIÓN DE LA TOMA DE AGUA | 5 |  | 0
Desplazamiento de la toma de agua de los WC para poder instalar el nuevo modelo.
0302 | ut | MODIFICACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS DE PICAS | 4 |  | 0
Modificación de las tomas eléctricas, desde caja de falso techo, bajante encastado en pared, para posterior instalación de seca manos e iluminación de espejo.
BLOQUE 03 |  | TOTAL Instalaciones |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 04 |  | Iluminación
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0401 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES DOWNLIGHT | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0402 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED PLADUR | 15.92 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0403 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED ESPEJO | 6.84 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0404 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES DOWNLIGHT | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0405 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED PLADUR | 9.94 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0406 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED ESPEJO | 5.76 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0407 | u | ENCENDIDAS ZONAS WC | 5 |  | 0
Suministro y colocación de sneosres para el encendido de la iluminación interior de las zonas de WC. Modelo a determinar.
0408 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR DE EMERGENCIA | 8 |  | 0
Suministro y colocación de nuevas emergencias, incluyendo la p.p. de linea des de la caja de derivación.
BLOQUE 04 |  | TOTAL Iluminación |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 05 |  | Cielo Raso
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0501 | m² | CIELO RASO DE CARTÓN YESO WR | 14.65 |  | 0
Cielo raso continuo suspendido para cámaras humedas, situado a una altura menor de 4m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /12,5 / borde afinado. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
BLOQUE 05 |  | TOTAL Cielo Raso |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 06 |  | Carpinteria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0601 | ut | NUEVAS PUERTAS INTERIORES | 5 |  | 0
Suministro y colocaión de nuevas puertas, hechas en DM, rechapadas con melamina EGER o similar, color antracita o chapa de Roble en la cara exterior, enrasadas con paneado exterior. Cara interior con el mismo acabado que el exterior. Incluye tapetas necesarias, herrajes y mecanismos. Medidas 700x2050mm.
0602 | m² | APLACADO DE PAREDES | 22.16 |  | 0
Formación de aplacado de paredes, con melamina EGER o similar sobre tablero aglomerado, color antracita o chapa de Roble, colocados sobre rastreles, ocultos y separarado del pavimento 7cm. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
0603 | ml | ZÓCALO FENÓLICO BAJO EL APLACADO | 7.05 |  | 0
Zócalo fenólico rehundido respecto panelado, de 5cm de altura, del mismo color que la melamina del panelado.
BLOQUE 06 |  | TOTAL Carpinteria |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 07 |  | Sanitarios y complementos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0701 | ut | INODOROS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de inodoro marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, con taza Rimless, altura confort, mochila y tapa amortiguada.
0702 | ut | URINARIOS | 3 |  | 0
Suministro y colocación de urinario ROCA modelo EURET o similar, entrada de agua superior.
0703 | ut | PORTAROLLOS | 7 |  | 0
Suministro y colocación de portarollos, marca MEDICLINIC modelo PR2783B o similar, acabado negro.
0704 | ut | LAVABOS | 6 |  | 0
Suministro y colocación de lavabo bajo encimera, DURAVIT modelo VERO o similar.
0705 | m² | ENCIMERA DE SILESTONE | 5.02 |  | 0
Suministro y colocación de encimera de Silestone, Blanco Norte o similar, gama básica, compuesto por sobre de 12mm y faldón de 20cm de 12mm de espesor, encuentro a inglete. Zócalo de 12mm y 5cm de alto. Agujeros pulidospara picas y para dispensadores de jabón. Estructura de soporte, formada por una pletina anclada a la pared y unos perfiles en voladizo, con tratamiento por corrosión.
0706 | ut | DISPENSADORES DE JABÓN | 4 |  | 0
Suministro y colocación de dispensadores de jabón, marca MEDICLINIC modelo DJSP036B o similar, acabado negro mate.
0707 | ut | SECADORES DE MANOS | 2 |  | 0
Suministro y colocación de secadores de manos murales, DYSON AIRBLADE o similar, acabado color negro. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.
0708 | m² | ESPEJOS | 5.4 |  | 0
Espejo de pared, formado por estructura metálica formada con tubo de 40x40x1,5mm pintada con imprimación y esmalte a escoger y espejo de luna pulida de 5mm.
0709 | ut | PAPELERAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de papeleras, modelo a definir, acabado negro mate.
0710 | ut | GRIFO LAVAMANOS TEMPORIZADO | 6 |  | 0
Suministro y colocación de grifo temporizado para lavabo.
0711 | ut | FLUXOMETRO PARA URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y colocación de fluxómetro para urinarios.
0712 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN SIFÓN | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en sifón diseño cromado
0713 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN VÁLVULA MANUAL | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en Válvula manual para lavabo con rebosadero cromado
0714 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN INODORO | 5 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación inodoro
0715 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación urinario
0716 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN LAVABO | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación lavabo
0717 | ut | COLGADORES DE PARED | 9 |  | 0
Suministro y colocación de colgadores de pared, modelo a definir, acabado negro mate.
BLOQUE 07 |  | TOTAL Sanitarios y complementos |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 08 |  | Pintura
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0801 | m² | PINTADO DE TECHOS | 35.22 |  | 0
Pintura plástica lisa, color a escoger, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de pladur o yeso, con una mano de fondo de preparación y dos manos de acabado, previo masillado de desperfectos aplicado a espátula y posterior fregado de la superficie.
BLOQUE 08 |  | TOTAL Pintura |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 09 |  | Limpieza final de obra
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0901 | pa | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 |  | 0
Limpieza de final de obra con empresa especializada.
BLOQUE 09 |  | TOTAL Limpieza final de obra |  |  | 0
CAPÍTULO 03 |  | Baños planta 1 (2)
BLOQUE 10 |  | Imprevistos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1001 | pa | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR | 1 | 3000 | 3000
Partida alzada a justificar en caso de imprevistos
BLOQUE 10 |  | TOTAL Imprevistos |  |  | 3000
TOTAL CAPÍTULO 03 |  |  |  |  | 3000
BAÑOS PLANTA 2
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 01 |  | Trabajos previos y derribos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0101 | pa | PROTECCIÓN DE ZONAS DE PASO | 1 |  | 0
Protección de las zonas comunitarias por donde se deba pasar con escombros, material, herramientas, etc. para evitar golpes y/o desperfectos. Mediante piezas de cartón o el material necesario para cada momento de la obra.
0102 | ut | DESMONTAJE DE SANITARIOS, PICAS Y SOBRES EXISTENTES | 27 |  | 0
Desmontaje, con medios manuales, de sanitarios, picas, sobres de mármol/silestone, estructuras de soporte y los complementos existentes dentro de las estancias, dejando los espacios listos para el resto de derribos. Transporte de runa hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0103 | ut | DESMONTAJE DE PUERTAS Y PREMARCOS | 5 |  | 0
Desmontaje de puertas existentes interiores (no las de acceso principales a los baños, excepto las de minus), incluyendo premarcos, con medios manuales, transporte de escombros hasta saco, camión o contenedor, al exterior.
0104 | m² | REPICADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 185.32 |  | 0
Repicado de paramentos verticales alicatados con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0105 | m² | REPICADO DE PAVIMENTO CERÁMICO | 45.84 |  | 0
Repicado de pavimento cerámico, con medios manuales, limpieza y retirada de escombros hasta el exterior y carga sobre saco, camión o contenedor.
0106 | m² | DEMOLICIÓN DE CIELO RASO DE CARTÓN YESO | 19.4 |  | 0
Demolición y retirada de cielo raso de cartón yeso existente hasta saco, camión o contenedor al exterior.
0107 | m² | TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO | 53.58 |  | 0
Transporte de escombros y restos con camión a vertedero autorizado, incluyendo tasas y cánon.
BLOQUE 01 |  | TOTAL Trabajos previos y derribos |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 02 |  | Albañileria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0201 | m² | ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES | 187.62 |  | 0
Enlucido a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, acabado preparado para alicatar.
0202 | m² | PAVIMENTOS CERÁMICOS | 45.84 |  | 0
Suministro y colocación de pavimento de gres porcelanico, de 60x60cm, de la casa AZUVI o similar, modelo por determinar, incluye lechada y limpieza.
0203 | m² | ALICATADO DE PARAMENTOS VERTICALES | 173.32 |  | 0
Suministro y colocación de azulejo de gres porcelánico, 120x60cm, de la casa AZUVI o similar, incluye lechada y limpieza.
0204 | ut | FORMACIÓN DE REGATAS Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO | 12 |  | 0
Formación de regatas para paso de instalaciones, colocación de cajas de registro y posterior tapado con yeso.
0205 | ut | PREMARCOS PARA NUEVAS PUERTAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de nuevos premarcos de pino, medidas 720x2030x80mm, mismo grueso que las paredes existentes y para paso libre de 70cm aproximadamente.
0206 | m² | REPASOS EN CIELO RASO DE PLADUR | 6.98 |  | 0
Repasos en cielo raso de pladur dentro de las zonas de WC, para modificación de ilumnación.
0207 | m² | FORMACIÓN DE MACHÓN DE OBRA | 1.56 |  | 0
Formación de machón de obra, con ladrillo cerámico, para posterior enlucido.
0208 | pa | AYUDAS A OTROS INDUSTRIALES | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria a otros industriales que intervienen en la obra.
0209 | pa | LIMPIEZA CONTINUA | 1 |  | 0
Ayudas de albañileria para la limpieza continua de la obra.
BLOQUE 02 |  | TOTAL Albañileria |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 03 |  | Instalaciones
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0301 | ut | MODIFICACIÓN DE LA TOMA DE AGUA | 5 |  | 0
Desplazamiento de la toma de agua de los WC para poder instalar el nuevo modelo.
0302 | ut | MODIFICACIÓN DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS EN LAS ZONAS DE PICAS | 4 |  | 0
Modificación de las tomas eléctricas, desde caja de falso techo, bajante encastado en pared, para posterior instalación de seca manos e iluminación de espejo.
0204 |  | TOTAL FORMACIÓN DE REGATAS Y COLOCACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 04 |  | Iluminación
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0401 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES DOWNLIGHT | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0402 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED PLADUR | 21.68 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0403 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO MUJERES LED ESPEJO | 4.6 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0404 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES DOWNLIGHT | 4 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0405 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED PLADUR | 11.62 |  | 0
Suministro y colocación de Tiras de LED para falso techo de PLADUR, 2700ºK
0406 | ml | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR BAÑO HOMBRES LED ESPEJO | 4.6 |  | 0
Suministro y colocación de Tira LED para espejo, 2700ºK
0407 | u | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR ESPACIO ALMACENAJE Y LIMPIEZA | 6 |  | 0
Suministro y colocación de Punto de luz de techo, tipo downlight, 2 unidades por recinto, 2700ºK
0408 | ut | ENCENDIDAS ZONAS WC | 5 |  | 0
Suministro y colocación de sensores para el encendido de la iluminación interior de las zonas de WC. Modelo a determinar.
0409 | ut | NUEVA ILUMINACIÓN INTERIOR DE EMERGENCIA | 8 |  | 0
Suministro y colocación de nuevas emergencias, incluyendo la p.p. de linea des de la caja de derivación.
BLOQUE 04 |  | TOTAL Iluminación |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 05 |  | Cielo Raso
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0501 | m² | CIELO RASO DE CARTÓN YESO WR | 19.2 |  | 0
Cielo raso continuo suspendido para cámaras humedas, situado a una altura menor de 4m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /12,5 / borde afinado. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
BLOQUE 05 |  | TOTAL Cielo Raso |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 06 |  | Carpinteria
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0601 | ut | NUEVAS PUERTAS INTERIORES | 5 |  | 0
Suministro y colocaión de nuevas puertas, hechas en DM, rechapadas con melamina EGER o similar, color antracita o chapa de Roble en la cara exterior, enrasadas con paneado exterior. Cara interior con el mismo acabado que el exterior. Incluye tapetas necesarias, herrajes y mecanismos. Medidas 700x2050mm.
0602 | m² | APLACADO DE PAREDES | 17.39 |  | 0
Formación de aplacado de paredes, con melamina EGER o similar sobre tablero aglomerado, color antracita o chapa de Roble, colocados sobre rastreles, ocultos y separarado del pavimento 7cm. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares.
0603 | ml | ZÓCALO FENÓLICO BAJO EL APLACADO | 5.06 |  | 0
Zócalo fenólico rehundido respecto panelado, de 5cm de altura, del mismo color que la melamina del panelado.
BLOQUE 06 |  | TOTAL Carpinteria |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 07 |  | Sanitarios y complementos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION |  | IMPORTE
0701 | ut | INODOROS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de inodoro marca ROCA modelo MERIDIAN o similar, con taza Rimless, altura confort, mochila y tapa amortiguada.
0702 | ut | URINARIOS | 3 |  | 0
Suministro y colocación de urinario ROCA modelo EURET o similar, entrada de agua superior.
0703 | ut | PORTAROLLOS | 7 |  | 0
Suministro y colocación de portarollos, marca MEDICLINIC modelo PR2783B o similar, acabado negro.
0704 | ut | LAVABOS | 6 |  | 0
Suministro y colocación de lavabo bajo encimera, DURAVIT modelo VERO o similar.
0705 | m² | ENCIMERA DE SILESTONE | 4.1 |  | 0
Suministro y colocación de encimera de Silestone, Blanco Norte o similar, gama básica, compuesto por sobre de 12mm y faldón de 20cm de 12mm de espesor, encuentro a inglete. Zócalo de 12mm y 5cm de alto. Agujeros pulidospara picas y para dispensadores de jabón. Estructura de soporte, formada por una pletina anclada a la pared y unos perfiles en voladizo, con tratamiento por corrosión.
0706 | ut | DISPENSADORES DE JABÓN | 4 |  | 0
Suministro y colocación de dispensadores de jabón, marca MEDICLINIC modelo DJSP036B o similar, acabado negro mate.
0707 | ut | SECADORES DE MANOS | 4 |  | 0
Suministro y colocación de secadores de manos murales, DYSON AIRBLADE o similar, acabado color negro. Incluye todos los trabajos necesarios para su correcto funcionamiento.
0708 | m² | ESPEJOS | 4.3 |  | 0
Espejo de pared, formado por estructura metálica formada con tubo de 40x40x1,5mm pintada con imprimación y esmalte a escoger y espejo de luna pulida de 5mm.
0709 | ut | PAPELERAS | 5 |  | 0
Suministro y colocación de papeleras, modelo a definir, acabado negro mate.
0710 | ut | GRIFO LAVAMANOS TEMPORIZADO | 6 |  | 0
Suministro y colocación de grifo temporizado para lavabo.
0711 | ut | FLUXOMETRO PARA URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y colocación de fluxómetro para urinarios.
0712 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN SIFÓN | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en sifón diseño cromado
0713 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN VÁLVULA MANUAL | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en Válvula manual para lavabo con rebosadero cromado
0714 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN INODORO | 5 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación inodoro
0715 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN URINARIO | 3 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación urinario
0716 | u | PEQUEÑA EVACUACIÓN LAVABO | 6 |  | 0
Suministro y modificaciones en pequeña evacuación lavabo
0717 | ut | COLGADORES DE PARED | 11 |  | 0
Suministro y colocación de colgadores de pared, modelo a definir, acabado negro mate.
BLOQUE 07 |  | TOTAL Sanitarios y complementos |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 08 |  | Pintura
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0801 | m² | PINTADO DE TECHOS | 74.84 |  | 0
Pintura plástica lisa, color a escoger, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de pladur o yeso, con una mano de fondo de preparación y dos manos de acabado, previo masillado de desperfectos aplicado a espátula y posterior fregado de la superficie.
BLOQUE 08 |  | TOTAL Pintura |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 09 |  | Limpieza final de obra
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
0901 | pa | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | 1 |  | 0
Limpieza de final de obra con empresa especializada.
BLOQUE 09 |  | TOTAL Limpieza final de obra |  |  | 0
CAPÍTULO 04 |  | Baños planta 2
BLOQUE 10 |  | Imprevistos
NUM. | un. | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1001 | pa | PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR | 1 | 5000 | 5000
Partida alzada a justificar en caso de imprevistos
BLOQUE 10 |  | TOTAL Imprevistos |  |  | 5000
TOTAL CAPÍTULO 04 |  |  |  |  | 5000
TOTAL OBRA |  |  |  |  | 15000