## Mediciones
Suministro e instalación de cuadros de exutorios en las instalaciones de la ZAL Port
PRESUPUESTO
NUM. | UM | DESCRIPCIÓN | MEDICION | PRECIO | IMPORTE
1 | ud | Suministro e instalación de cuadro de control de exutorios automatizado, fabricado conforme al RSCIEI y UNE-EN 12101-9/10, con protecciones eléctricas, baterías, control de apertura y cierre, entrada de señales de alarma, pulsadores de maniobra, señalización acústico-luminosa, integración con portones de muelle y sensor de detección de condensado en línea neumática conectado al cuadro, incluyendo módulo de comunicaciones IoT, desmontaje del cuadro existente, conexionado, pruebas funcionales y documentación. | 64 |  | 0
2 | ud | Módulo de comunicación IoT y conexión a plataforma cloud, incluyendo configuración, alta en sistema, test de conectividad, verificación de alarmas y envío de datos de estado a entorno web seguro. | 64 |  | 0
3 | ud | Servicio de conectividad IoT/M2M mediante tarjeta SIM, con tarifa de datos y mantenimiento de conexión durante el primer año. | 64 |  | 0
4 | ud | Integración y puesta en marcha del sistema, pruebas funcionales conjuntas, verificación de comunicaciones, ajuste de maniobras y validación final ante OCA y Bombers (si aplica). | 1 |  | 0
5 | ud | Alta e integración en plataforma cloud del proveedor, incluyendo configuración de cuadros, definición de alarmas, usuarios, paneles de control, formación y soporte durante el primer año. | 1 |  | 0
6 | ud | Formación técnica y documentación de entrega, incluyendo manual de operación, planos eléctricos, fichas de equipos, credenciales de acceso y registro de pruebas. | 1 |  | 0
7 | ud | Homologación, certificación y validación del sistema completo de cuadros de maniobra de exutorios. Incluye la elaboración de la documentación técnica de conformidad, ensayos eléctricos y funcionales, revisión del cumplimiento de la normativa UNE-EN 12101-9/10 y UNE-EN 61439-2, verificación de la instalación ante la Dirección Facultativa, preparación y tramitación del Certificado de modificación del sistema de evacuación de humos, así como la intervención, si procede, de Organismo de Control Autorizado (OCA). Incluye la entrega de todos los certificados y actas necesarias para la notificación en el RITSIC. | 1 |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido) |  |  |  |  | 0