## 2522014 Mediciones
DESCRIPCIÓN TRABAJOS
CAPITULO | 01 | PUERTAS SECCIONALES
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | m2 | Panel base puerta seccional RAL 5015/ RAL 9002 |  | 40 | 0
2 | m2 | Panel intermedio puerta seccional RAL 5015/ RAL 9002 |  | 40 | 0
3 | m2 | Panel alto puerta seccional RAL 5015/ RAL 9002 |  | 40 | 0
4 | Ud | Junta de estanqueidad puerta seccional 3mts. |  | 40 | 0
5 | ml | Cuerda accionamiento manual puerta seccional |  | 40 | 0
6 | Ud | Cerrojo pestillo puerta seccional |  | 25 | 0
7 | Ud | Cerrojo pomo negro puerta seccional |  | 25 | 0
8 | Ud | Maneta rectangular con tirador puerta seccional |  | 50 | 0
9 | Ud | Maneta ovalada puerta seccional |  | 15 | 0
10 | Ud | Maneta cuadrada puerta seccional |  | 15 | 0
11 | Ud | Tope de resorte corto puerta seccional |  | 20 | 0
12 | ml | Aluminio base / alto puerta seccional |  | 20 | 0
13 | ml | Perfil caucho goma base puerta seccional |  | 20 | 0
14 | ml | Perfil caucho goma alto puerta seccional |  | 10 | 0
15 | Ud | Pja. Eslingas acero 4 mm 7 m |  | 1 | 0
16 | Ud | Pja. Eslingas acero 4 mm 9 m |  | 1 | 0
17 | Ud | Pja. Eslingas acero 4 mm 13 m |  | 10 | 0
18 | Ud | Pja. Eslingas acero 3 mm 13 m |  | 10 | 0
19 | Ud | Pja. Eslingas acero 3 mm 9 m |  | 10 | 0
20 | Ud | Resorte compensación de Puerta seccional Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 970 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 67 mm Diámetro hilo resorte : 7,0 mm |  | 1 | 0
21 | Ud | Resorte de compensación de puerta seccional Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 1.110 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 95 mm Diámetro hilo resorte : 8,0 mm |  | 1 | 0
22 | Ud | Resorte de compensación de puerta seccional. Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 1.270 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 152 mm Diámetro hilo resorte : 10,0 mm |  | 1 | 0
23 | Ud | Resorte de compensación de puerta seccional. Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 930 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 51 mm Diámetro hilo resorte : 5,5 mm |  | 1 | 0
24 | Ud | Resorte de compensación de puertas seccional. Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 910 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 67 mm Diámetro hilo resorte : 6,5 mm |  | 1 | 0
25 | Ud | Resorte de compensación de puerta seccional. Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 1.330 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 95 mm Diámetro hilo resorte : 8,5 mm |  | 1 | 0
26 | Ud | Resorte de compensación de puerta seccional. Tipo de resorte :Simple Longitud resorte : 1.330 mm Sentido giro resorte : Horario ØExterior - (2 x Ø hilo) : 152 mm Diámetro hilo resorte : 11,0 mm |  | 1 | 0
27 | Ud | Seguridad de cable puerta seccional (pareja) |  | 10 | 0
28 | Ud | Bisagra lateral puerta seccional |  | 50 | 0
29 | Ud | Bisagra intermedia puerta seccional |  | 100 | 0
30 | Ud | Cuadro eléctrico puerta seccional |  | 5 | 0
31 | Ud | Micro seguridad Puerta / Plataforma |  | 50 | 0
32 | Ud | Pieza accionamiento micro de seguridad |  | 50 | 0
33 | Ud | Soporte reflector fotocélula |  | 5 | 0
34 | ml | Perfil guía rail galvanizado puerta seccional |  | 50 | 0
35 | ml | Perfil "L" galvanizado puerta seccional |  | 50 | 0
36 | Ud | Torno puerta seccional |  | 5 | 0
37 | ml | Perfil en C (SC) |  | 10 | 0
38 | ud | Tope soporte Largo (719) |  | 10 | 0
39 | ud | Alargador maneta seccionador VZN-12 |  | 10 | 0
40 | ud | Desmontaje tablero puerta de muelle |  | 10 | 0
41 | ud | Mirilla rectangular panel 40 610x203mm poliestireno negro |  | 5 | 0
42 | ud | Mirilla rectangular panel 40 680x373mm poliestireno negro |  | 5 | 0
43 | ud | Mirilla ovalada panel 40 663x343mm poliestireno negro |  | 5 | 0
44 | ud | Mirilla rectangular panel 40 637x334mm poliestireno negro sellada |  | 5 | 0
45 | ud | Mirilla rectangular panel 40 638x334mm polipropileno negro |  | 5 | 0
46 | ud | Mirilla ovalada panel 40 658x337goma negra |  | 5 | 0
47 | ud | Escuadra "L" mecanizada para montajes |  | 10 | 0
48 | ud | Rueda puerta seccional p 50 Kg (574 - 60) |  | 50 | 0
49 | ud | Tubo rectangular galvanizado 140 x 80 x 3 |  | 5 | 0
50 | ud | Pieza "U" soporte centralita colgada |  | 5 | 0
51 | ml | Eje hexagonal de 32 m/m entre paredes |  | 5 | 0
52 | ud | KIT puerta peatonal incorporada maneta incrustada solo herrajes panel de 600 |  | 1 | 0
53 | ud | Cerradura con barra antipánico p/peatonal incorporada |  | 1 | 0
54 | ud | Pasamano 20 x 60 x 120 |  | 1 | 0
55 | ud | Final carrera seguridad pta. / rampa |  | 10 | 0
56 | Ud | Suministro y colocación de Puerta seccional de 3.000 x 3.000 mm Compuesta por una hoja de paneles aislantes y conjunto de guías y herrajes fabricados en acero. Seguridades según normativa CE. Guías estándar :Sin inclinación Posición de muelles estándar : Arriba Accionado estándar :Sin accionado(cuerda) Color interior estándar :RAL 9002 Espesor panel : 40 mm Ancho hueco luz(W) : 3.000 mm Alto hueco luz(H) : 3.000 mm Medida suelo techo (S/T) : 7.000 mm Medida del dintel : 4.000 mm Tipo de dintel : DV-Vertical Color cara exterior (RAL) : 5015 |  | 1 | 0
57 | Ud | Suministro y colocación de Puerta seccional de 4.000 x 4.000 mm. Compuesta por una hoja de paneles aislantes y conjunto de guías y herrajes fabricado sen acero. Seguridades según normativa CE. Guías estándar :Sin inclinación Posición de muelles estándar : Arriba Accionado estándar :Sin accionado(cuerda) Color interior estándar :RAL 9002 Espesor panel : 40 mm Ancho hueco luz(W) : 4.000 mm Alto hueco luz(H) : 4.000 mm Medida suelo techo (S/T) : 9.000 mm Medida del dintel : 5.000 mm Tipo de dintel : DV-Vertical Color cara exterior (RAL) : 5015 |  | 1 | 0
58 | Ud | Suministro y colocación Puerta seccional 4.000 x 4.000 mm con puerta peatonal incorporada Compuesta por una hoja de panel aislantes y conjunto de guías y herrajes fabricados en acero. Seguridades según normativa CE. Guías estándar :Sin inclinación Posición de muelles estándar : Arriba Accionado estándar :Sin accionado(cuerda) Color interior estándar :RAL 9002 Espesor panel : 40 mm Ancho hueco luz(W) : 4.000 mm Alto hueco luz(H) : 4.000 mm Medida suelo techo (S/T) : 9.000 mm Medida del dintel : 5.000 mm Tipo de dintel : DV-Vertical Color cara exterior (RAL) : 5015 Puerta peatonal :SI Zócalo puerta peatonal : 25 mm |  | 1 | 0
59 | Ud | Suministro y colocación de motor para puerta seccional 4.000 x 4.000 mm Tipo de puerta seccional : Puerta industrial Espesor panel : 40 mm Ancho hueco luz (W) : 4.000 mm Alto hueco luz (H) : 4.000 mm Medida suelo techo (S/T) : 7.000 mm Medida del dintel : 4.000 mm Tipo de dintel : DV-Vertical Tipo de accionado : Motorización nueva Posición del motor : Motor eje Tipo de maniobra : Semiautomática |  | 1 | 0
60 | Ud | Fotocélula seguridad pta./rampa |  | 15 | 0
61 | Ud | Tensor cadena torno |  | 5 | 0
62 | ml | Cadena torno |  | 15 | 0
63 | Ud | Resorte puerta seccional dim 95 long 1150 mm |  | 10 | 0
64 | Ud | Tope resorte corto |  | 50 | 0
65 | Ud | Mont. Pta.Secc. = 10.5 m2 |  | 1 | 0
66 | Ud | Mont. Pta.Secc. > 25m2 = 30m2 |  | 1 | 0
67 | Ud | Mont. Pta.Secc. > 40m2 |  | 1 | 0
68 | Ud | Mont. Pta.Secc. > 30m2 = 40m2 |  | 1 | 0
69 | Ud | Seguridad resorte (670) |  | 5 | 0
70 | Ud | Extensión seguridad resorte (661) |  | 5 | 0
71 | Ud | Tambor d. Vertical FF-VL-11 (pareja) |  | 5 | 0
72 | Ud | Tambor d. Vertical FF-VL-18 (pareja) |  | 5 | 0
73 | Ud | Pieza curva perfil guía pta. seccional |  | 5 | 0
74 | Ud | Tope resorte corto |  | 5 | 0
75 | Ud | Polea reenvío dintel vertical izda. |  | 5 | 0
76 | Ud | Polea reenvío dintel vertical dcha. |  | 5 | 0
77 | Ud | Polea para reenvío cable acero |  | 5 | 0
78 | Ud | Pareja seguridad cable para puerta seccional |  | 5 | 0
79 | ml | Placa base de aluminio regulable para p.seccional (pareja) |  | 5 | 0
80 | Ud | Porta ruedas superior |  | 5 | 0
81 | Ud | Conj. bisagra lateral completa antipinzamiento puerta seccional |  | 5 | 0
82 | Ud | Bisagra intermedia antipinzamiento puerta seccional |  | 5 | 0
83 | Ud | Cerrojo p.seccional (629V) |  | 5 | 0
84 | Ud | Rueda PS p/50kg L193 |  | 1 | 0
85 | Ud | Eje macizo de diámetro 1 (25.4mm) con chaveta. Recambio. |  | 1 | 0
86 | Ud | Eje hueco con diámetro 1"" (25.4mm) con chaveta. |  | 1 | 0
87 | Ud | Chaveta eje macizo (700B-75) |  | 1 | 0
88 | Ud | Chaveta eje hueco (712B-75) |  | 1 | 0
89 | Ud | Piña reductor ø 35 a ø25,4 |  | 1 | 0
90 | Ud | Piña reducción de eje hexagonal a Ø25.4 (705H32) |  | 1 | 0
91 | Ud | Piña unión eje Ø1" (25.4mm) (PR) |  | 1 | 0
92 | Ud | Soporte eje izda.111mm (3282) |  | 1 | 0
93 | ml | Perfil galvanizado en forma de L para puerta seccional (9VB6500). Recambio. |  | 10 | 0
94 | ml | Perfil guía raíl galvanizado para puerta seccional.. |  | 10 | 0
95 | ml | Perfil galvanizado en forma de L para puerta seccional (4120-0600).Recambio. |  | 10 | 0
96 | ml | Perfil guía raíl galvanizado para puerta seccional (4140). Recambio. |  | 10 | 0
97 | ml | Perfil de refuerzo guía horizontal rectangular. Recambio. |  | 10 | 0
98 | ml | Ángulo ranurado 40x40x2.Recambio. |  | 10 | 0
99 | Ud | Tope resorte largo (719) |  | 5 | 0
100 | ml | Junta de estanqueidad de guías |  | 10 | 0
101 | ml | Junta estanqueidad. de guías p/A.Nu.REC |  | 10 | 0
102 | ml | Perfil de aluminio base/alto panel 40. |  | 10 | 0
103 | ml | Perfil de caucho para panel alto |  | 10 | 0
104 | ml | Perfil de caucho para panel de 40 base |  | 10 | 0
105 | Ud | Revisión puerta seccional grande (3,8 x 4,00 m), el mantenimiento incluye: Engrase de eje superior y cojinetes, engrase de ruedas y soportes de las puertas, comprobando holgura de rodamientos, ajuste de resortes y compensación de la puerta, revisión y ajuste de bisagras intermedias y laterales, comprobación del estado y alineación de guías, revisión del anclaje a premarco (en caso de existir), verificación del sistema de seguridad de resortes, verificación del sistema de seguridad de cables. |  | 25 | 0
106 | Ud | Revisión puerta seccional pequeña (2,8 x 3,00 m), el mantenimiento incluye: Engrase de eje superior y cojinetes, engrase de ruedas y soportes de las puertas, comprobando holgura de rodamientos, ajuste de resortes y compensación de la puerta, revisión y ajuste de bisagras intermedias y laterales, comprobación del estado y alineación de guías, revisión del anclaje a premarco (en caso de existir), verificación del sistema de seguridad de resortes, verificación del sistema de seguridad de cables. |  | 75 | 0
|  | TOTAL PUERTAS SECCIONALES |  |  | 0
CAPITULO | 02 | RAMPAS NIVELADORAS
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | Ud | Seta paro de emergencia rampa de carga |  | 5 | 0
2 | Ud | Pulsador cuadro eléctrico rampa de carga |  | 5 | 0
3 | Ud | Selector de tres posiciones |  | 5 | 0
4 | Ud | Lámpara cuadro eléctrico rampa de carga |  | 10 | 0
5 | Ud | Transformador monofásico 220-380 v a 24 v 63 VA |  | 10 | 0
6 | Ud | Faldón de seguridad rampa de carga |  | 5 | 0
7 | Ud | Grupo hidráulico completo rampa de carga |  | 1 | 0
8 | Ud | Aceite hidráulico |  | 10 | 0
9 | Ud | Placa electrónica rampa RH1 y mesa |  | 1 | 0
10 | Ud | Placa electrónica sin neutro |  | 1 | 0
11 | Ud | Corredera electroválvula de seguridad P/centralita p/RH1 |  | 1 | 0
12 | Ud | Deposito plástico 5 l. Hydrapp |  | 1 | 0
13 | Ud | Cilindro de elevación rampa de carga |  | 1 | 0
14 | Ud | Cilindro de elevación uña rampa de carga |  | 1 | 0
15 | Ud | Tubo 120x2030mm Frontal Rampa Box apoyo de uña |  | 1 | 0
16 | Ud | Tubo 60x40x2x3200mm galvanizado |  | 1 | 0
17 | Ud | juego de 2 UPN 200x420 galvanizados |  | 1 | 0
18 | Ud | Eje hueco Ø1"(25.4mm) con chavetero (705GB-3500) de 3200mm |  | 1 | 0
19 | Ud | Pasamano 80x6x600mm Frontal Rampa Box |  | 1 | 0
20 | Ud | Goma tensor abrigo Ø8.5mm (2,1 metro lineal) |  | 1 | 0
21 | Ud | Caratula cuadro eléctrico RH 1 |  | 1 | 0
22 | Ud | Conector eléctrico bobina con diodo |  | 1 | 0
23 | Ud | Flexible hidráulico salida recta / salida 90º 1/4 gas longitud 2500 |  | 1 | 0
24 | Ud | Racor m/m rosca 3/8º gas cincado |  | 1 | 0
25 | Ud | Conjunto para sustitución uña + frontal rampa 950 a 2000 Tn |  | 1 | 0
26 | Ud | Seccionador trifásico Telemecanike V/N-12 |  | 1 | 0
27 | Ud | Conector eléctrico bobina electroválvula |  | 1 | 0
28 | Ud | Conjunto bisagras raseras a 2000 en bancada BOZ LPN incluido Garra especial p/bancadas BOX |  | 1 | 0
29 | Ud | Suministro y colocación Pasarela abatible L815xW1250 4t desplaz Estructura antideslizante de accionamiento manual fabricada en aluminio. Sistema de compensación mecánico con bloqueo de seguridad |  | 1 | 0
30 | Ud | Suministro y colocación Pasarela abatible L815xW1500 4t desplaz Estructura antideslizante de accionamiento manual fabricada en aluminio. Sistema de compensación mecánico con bloqueo de seguridad |  | 1 | 0
31 | Ud | Suministro y colocación Pasarela abatible L1065 xW1500 4t desplaz Estructura antideslizante de accionamiento manual fabricada en aluminio. Sistema de compensación mecánico con bloqueo de seguridad |  | 1 | 0
32 | Ud | Suministro y colocación de Rail pasarelas PA51 SKB y PA11 4t, pieza de 3m |  | 1 | 0
33 | Ud | Electroválvula completa para mesas elevadoras |  | 1 | 0
34 | Ud | Marco para empotrar de RH11 2800 L x 2000 W x 600 H (foso 2820 x 2040), 6t |  | 1 | 0
35 | Ud | Suministro y colocación de protecciones interiores de muelles de carga. Pilares (poste metálico DN 125 con pletina de anclaje 250 x 250 mm de 800 mm de altura. |  | 2 | 0
36 | Ud | Cilindro simple efecto Ø50 e/c=625carr=470 Cil.S.ef.Ø50 e/c.625 car.470 |  | 1 | 0
37 | Ud | Orejeta cilindro p/bancadaRH1 |  | 1 | 0
38 | Ud | Conj. Cilindro elevación U coliso Conjunto sujeción cilindro elevación "U" coliso con base pasamano |  | 1 | 0
39 | Ud | Eje p/coliso Ø30 x 103 cincado |  | 1 | 0
40 | Ud | Eje p/cilindro Ø25 x 120 cincado |  | 1 | 0
41 | Ud | Cil.S.ef.Ø30 e/c.260 car.105 Cilindro simple efecto Ø30 e/c=260carr=105 |  | 1 | 0
42 | Ud | Eje Ø16 x 70 cincado |  | 1 | 0
43 | Ud | Soporte U cilindro uña 46x90x50 |  | 1 | 0
44 | Ud | Conjunto sujeción cilindro uña en estuct. superior (LPN-60) |  | 1 | 0
45 | Ud | Flexible hidr. 1 salida recta + 1 salida 90º 1/4 GasL=2000 |  | 1 | 0
46 | Ud | Flex.Hidr.R1 Recto/90º 1/4GL2500 |  | 1 | 0
47 | Ud | C.H.RH1 400v 1cv 5.1L/min Centralita hidráulica p/RH1 Motor 230/400v 50Hz 1Cv (0.74Kw)3000rpm IP-55 Bomba 1.7cc/v (5.1 Lit/min) Depósito 5 Lit. Electroválvula 24v AC. |  | 1 | 0
48 | Ud | Deposito plástico 7 Lit. p/centralita hidráulica p/RH1 |  | 1 | 0
49 | Ud | Conector eléctrico bobina electroválvulas con diodo rectificador |  | 1 | 0
50 | Ud | Faldón móvil 1250x350x1.5 Galv. IZQ |  | 1 | 0
51 | Ud | Faldón móvil 1250x350x1.5 Galv. DER |  | 1 | 0
52 | Ud | Guía faldones móviles |  | 1 | 0
53 | Ud | Eje bisagras traserasØ19 x 175 cincado |  | 1 | 0
54 | Ud | Anilla seeger para eje de Ø19 / Ø17.5 DIN-471 |  | 1 | 0
55 | Ud | Pasamano 50x 10 x 70 calzar RH |  | 1 | 0
56 | Ud | Pasamano 5 x 5 x 70 calzar RH |  | 1 | 0
57 | Ud | Cuadro elec. p/RH1 maniobra estándar con logo 1 pulsador |  | 1 | 0
58 | Ud | Piloto de luz verde de led Telemecanique XB7-EV0MP(ud.) |  | 1 | 0
59 | Ud | Mando o maneta seccionador trifásico Telemecanique KCC1YZ |  | 1 | 0
60 | Ud | Placa electrónica rampa RH1 y mesa |  | 1 | 0
61 | Ud | Botón de paro tipo seta Telemecanique con soporte y contacto cerrado |  | 1 | 0
62 | Ud | Cuadro elec. p/RH2 yRH3 maniobra estándar con logo 3 pulsadores |  | 1 | 0
63 | Ud | Centralita hidráulica p/RH2/3 Motor 230/400v 50Hz 1.5Cv (1.1Kw)3000rpm IP-55 Bomba 1.7cc/v (5.1 Lit/min) Depósito 7 Lit. Electroválvulas 24v AC. |  | 1 | 0
64 | Ud | Cilindro doble efecto Ø25 e/c=1329carr=1000 |  | 1 | 0
65 | Ud | Cilindro simple efecto Ø35 e/c=625carr=470 |  | 1 | 0
66 | Ud | Soporte U centralita colgada |  | 1 | 0
67 | Ml | Manguera eléctrica 4x 1.5 clase5 |  | 15 | 0
68 | Ml | Manguera eléctrica de color negro 2x1 |  | 15 | 0
69 | Ud | Labio rampa 6 Tn Acabado :Pintado Tipo de máquina:RH1 -Rampa Seleccionar tonelaje : 6T Ancho labio (W) : 2.000 mm Tamaño labio (L) : 400 mm RAL grupo 1 :RAL 7016 gris antracita |  | 1 | 0
70 | Ud | Labio rampa 10 Tn Acabado :Pintado Tipo de máquina:RH1 -Rampa Seleccionar tonelaje : 10T Ancho labio (W) : 2.000 mm Tamaño labio (L) : 400 mm RAL grupo 1 :RAL 7016 gris antracita |  | 1 | 0
71 | Ud | Labio 15 Tn Acabado :Pintado Tipo de máquina:RH1 -Rampa Seleccionar tonelaje : 15T Ancho labio (W) : 2.000 mm Tamaño labio (L) : 400 mm RAL grupo 1 :RAL 7016 gris antracita |  | 1 | 0
72 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga empotrada labio abatible 15 Tn Estructura de perfiles de acero y chapa lagrimada antideslizante con sistema hidráulico. Seguridades según normativa UNE1398. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Acabado estándar :Pintado gris RAL 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.080 mm Ancho foso (W3) : 2.040 mm Altura foso (H3) : 610 mm Maquina ras de foso:: NO Longitud máquina(L2) : 3.060 mm Ancho máquina(W2) : 2.000 mm Altura máquina(H2) : 600 mm Rango subida : 410 mm Rango bajada: 290 mm Capacidad carga : 15 t |  | 1 | 0
73 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga empotrada labio abatible 10 Tn Estructura de perfiles de acero y chapa lagrimada antideslizante con sistema hidráulico. Seguridades según normativa UNE1398. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Acabado estándar :Pintado 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.080 mm Ancho foso (W3) : 2.040 mm Altura foso (H3) : 610 mm Maquina ras de foso:: NO Longitud máquina(L2) : 3.060 mm Ancho máquina(W2) : 2.000 mm Altura máquina(H2) : 600 mm Rango subida : 410 mm Rango bajada: 295 mm Capacidad carga : 10 t |  | 1 | 0
74 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga L3060xW2000xH600 6t Rampa hidráulica empotrada de acero y chapa lagrimada con labio abatible de 400mm.Seguridadessegún normativa UNE 1398.RAL 7016. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Capacidad carga estándar : 6 t Acabado estándar :Pintado 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.080 mm Ancho foso (W3) : 2.040 mm Altura foso (H3) : 610 mm Maquina ras de foso:: NO Longitud máquina(L2) : 3.060 mm Ancho máquina(W2) : 2.000 mm Altura máquina(H2) : 600 mm Rango subida : 400 mm Rango bajada: 295 mm |  | 1 | 0
75 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga L2560xW2000xH600 6t Rampa hidráulica empotrada de acero y chapa lagrimada con labio abatible de 400mm.Seguridadessegún normativa UNE 1398.RAL 7016. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Capacidad carga estándar : 6 t Acabado estándar :Pintado 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 2.580 mm Ancho foso (W3) : 2.040 mm Altura foso (H3) : 610 mm Maquina ras de foso:: NO Longitud máquina(L2) : 2.560 mm Ancho máquina(W2) : 2.000 mm Altura máquina(H2) : 600 mm Rango subida : 256 mm Rango bajada: 301 mm |  | 1 | 0
76 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga Box empotrada labio abatible Estructura de perfiles de acero y chapa lagrimada antideslizante con sistema hidráulico. Seguridades según normativa UNE1398. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Capacidad carga estándar : 6 t Acabado estándar :Pintado 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.280 mm Ancho foso (W3) : 2.040 mm Altura foso (H3) : 610 mm Maquina ras de foso:: NO Longitud máquina(L2) : 3.260 mm Ancho máquina(W2) : 2.000 mm Altura máquina(H2) : 600 mm Rango subida : 431 mm Rango bajada: 292 mm |  | 1 | 0
77 | Ud | Suministro y colocación de Rampa de carga box labio abatible 10 Tn Estructura de perfiles de acero y chapa lagrimada antideslizante con sistema hidráulico. Seguridades según normativa UNE1398. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Acabado estándar :Pintado 7016 Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.000 mm Ancho foso (W3) : 2.080 mm Altura foso (H3) : 615 mm Ancho máquina(W2) : 2.190 Altura máquina(H2) : 605 Rango subida : 400 Rango bajada: 295 Longitud máquina(L2) : 3.090 Capacidad carga : 10 t |  | 1 | 0
78 |  | Suministro y colocación de Rampa de carga box labio abatible 15 Tn Estructura de perfiles de acero y chapa lagrimada antideslizante con sistema hidráulico. Seguridades según normativa UNE1398. Longitud labio abat. estándar : 400 mm Acabado estándar :Pintado 7016 Logo estándar : Logo Voltaje máquina estándar : 400V 3F+N Longitud foso (L3) : 3.000 mm Ancho foso (W3) : 2.080 mm Altura foso (H3) : 615 mm Ancho máquina(W2) : 2.190 Altura máquina(H2) : 605 Rango subida : 400 Rango bajada: 290 Longitud máquina(L2) : 3.090 Capacidad carga : 15 t |  | 1 | 0
79 |  | Desmontaje en obra muelle |  | 1 | 0
80 | Ud | Revisión rampa de carga, el mantenimiento incluye: Limpieza y engrase de bisagras tanto traseras como delanteras, ajuste latiguillos hidráulicos, comprobación de posibles pérdidas de aceite en circuito hidráulico, comprobación del nivel de aceite del grupo hidráulico, verificación de la estanqueidad de latiguillos, bomba y depósito, y regulación de cilindros hidráulicos, purga del circuito hidráulico, comprobación de cilindro hidráulico del labio y de la rampa, revisando ejes de vástagos, regulación del grupo hidráulico, revisión visual de soldaduras de anclaje al marco de empotración, revisión visual de soldaduras de bisagras en labio abatible, verificación sistema bloqueo seguridad, parada de emergencia, limpieza de foso, engrase general. |  | 25 | 0
|  | TOTAL RAMPAS NIVELADORAS |  |  | 0
CAPITULO | 03 | PREMARCOS
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | ml | Tubo 80x40x2 galva para premarco (ml) |  | 1 | 0
2 | ml | Tubo 100x100x2 galva para premarco (ml) |  | 1 | 0
3 | ml | Tubo 100x100x3 galva para premarco (ml) |  | 1 | 0
4 | Ud | Mont. premarco pta.<=10,5m2 tubo 80x40 |  | 1 | 0
5 | Ud | Mont. premarco pta. >10,5m2 tubo 80x40 |  | 1 | 0
6 | Ud | Mont. premarco pta. >35m2 tubo 80x40 |  | 1 | 0
7 | Ud | Mont. premarco pta.<=10,5m2 tubo 100x100 |  | 1 | 0
|  | TOTAL PREMARCOS |  |  | 0
CAPITULO | 04 | TOPES Y CALZOS
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | Ud | Juego topes goma 400x75x80con tornillería.STD |  | 1 | 0
2 | Ud | Topes de poliuretano para muelle de carga de gran dureza y resistencia. Color amarillo. (2 unidades) |  | 1 | 0
3 | Ud | Juego topes doble con chapa superior de acero 430x230x90.STD |  | 1 | 0
4 | Ud | Juego topes doble con chapa de acero 430x230x90(sobre elevado 100mm) |  | 1 | 0
5 | Ud | Juego topes doble con chapa de acero 430x230x90(sobre elevado 150mm) para obra civil |  | 1 | 0
6 | Ud | Juego topes doble con chapa de acero 430x230x90(sobre elevado 200mm) para obra civil |  | 1 | 0
7 | Ud | Juego topes goma 500x250x90con logo y chapa de 10mm + prolongación 500 |  | 1 | 0
8 | Ud | Estructura trasera del adelantamiento rampa para foso 2040mm (Perfil: A=120mm, L=2035mm) |  | 1 | 0
9 | Ud | Calzo de poliuretano amarillo + soporte + cadena |  | 1 | 0
10 | Ud | Calzo de poliuretano amarillo + soporte |  | 1 | 0
11 | Ud | Calzo para muelle de carga Sistema de retención de vehículos para muelle de carga con detección por fotocélula. Poliuretano de alta densidad. Color amarillo. |  | 2 | 0
12 | Ud | Suministro y colocación de calzo de poliuretano amarillo wireless con microinterruptor (para puerta / RH / S.A.D.V) |  | 75 | 0
|  | TOTAL TOPES Y GUIAS |  |  | 0
CAPITULO | 05 | ABRIGO RETRACTIL
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | Ud | Abrigo retráctil LSW3400xH3400xL900 Estructura de tubo de acero galvanizado de 2 mm Con lonas frontales laterales de PVC negro de 3 mm de gran resistencia y flexibilidad. SIN lona frontal superior. |  | 1 | 0
2 | Ud | Abrigo de muelle fijo Estructura de tubo de acero galvanizado de 2 mm, lona frontal simple de PVC negro de 3 mm de gran resistencia y flexibilidad. Proyección estándar : 600 mm941,77 Lona superior estándar : 1000 mm -Simple Logo estándar : Logo Ancho : 3.400 mm Alto : 3.400 mm |  | 1 | 0
3 | Ud | Lona ABREConf Lona de abrigo de muelle retráctil conf. Ancho : 3.400 mm Tipo Lona superior : 1200 mm -Simple Logo : Logo Tipo de lona :Frontal superior |  | 1 | 0
4 | Ud | Lona ABREConf Lona de abrigo de muelle retráctil conf. Alto : 3.400 mm Tipo Lona Lateral : 600 mm Tipo de lona :Frontal lateral izquierdo |  | 1 | 0
5 | Ud | Lona ABREConf Lona de abrigo de muelle retráctil conf. Ancho : 3.400 mm Proyección : 600 mm Tipo de lona :Envolvente superior |  | 1 | 0
6 | Ud | Lona ABREConf Lona de abrigo de muelle retráctil conf. Ancho : 3.400 mm Alto : 3.400 mm Proyección : 600 mm Tipo de lona :Envolvente 1 pieza |  | 1 | 0
7 | Ud | Mont. Abr. Retráctil galvanizado |  | 1 | 0
8 | Ud | Mont. Abr. Fijo (todas las medidas) |  | 1 | 0
|  | TOTAL ABRIGO RETRACTIL |  |  | 0
CAPITULO | 06 | VARIOS
NUM. | UM | DESCRIPCION | PRECIO | MEDICIÓN | IMPORTE
1 | H | Oficial de 1ª |  | 100 | 0
2 | h. | Ayudante |  | 100 | 0
3 | Ud | Desplazamiento |  | 43 | 0
4 | Ud | Lámpara LED para muelle de carga Conjunto de brazo articulado con tubo 40x40mm y proyector exterior IP65102,64 LED de 50W de potencia con alta luminosidad. De acuerdo CE |  | 1 | 0
5 | Ud | Mont. lampara de muelle |  | 1 | 0
6 | Ud | Semaforo interior 2 luces, verde y rojo. Tipo de cambio de color con calzo/retenedor. |  | 75 | 0
7 | Ud | Montaje semáforo y cuadro |  | 75 | 0
8 | Ud | Servicio de Urgencia (atención previa de avería y evaluación en menos de 4h) |  | 10 | 0
9 | Ud | Transporte de materiales a obra |  | 10 | 0
10 | Ud | Servicio Elevador (1 día + entrega y recogida) |  | 5 | 0
11 | Ud | Servicio Elevador (día adicional) |  | 5 | 0
12 | Ud | Suministro y colocación de pareja de Guías curvas para aparcamiento de camión, de tubo de acero galvanizado, de 2500 mm de longitud, fijada mediante 3 pletinas de anclaje. |  | 50 | 0
13 | Ud | Suministro y colocación de pareja de Guías recta para aparcamiento de camión, de tubo de acero galvanizado, de 2500 mm de longitud, fijada mediante 3 pletinas de anclaje. |  | 11 | 0
14 | Ud | Revisión abrigo de muelle |  | 32 | 0
15 | Ud | Reparación de adelantamiento de muelle de carga a base de desmontaje de adelantamiento existente y montaje de nuevo perfil en forma de U; incluyendo desmontaje y posterior montaje de pareja de topes, pintura galvánica en soldaduras y pintura de los nuevos perfiles (Pareja) |  | 1 | 0
16 | Ud | Camión grúa |  | 1 | 0
17 | Ud | Desmontaje y posterior montaje muelle de carga hidráulico |  | 1 | 0
|  | TOTAL VARIOS |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0